NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo văn bản số …/CV-BQLDA ngày …/…/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý

I. Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB trên địa bàn xã Tiên Tân (vị trí 1) thành phố Phủ Lý.

-  Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý

+ Đại diện : Ông Nguyễn Quang Tùng

+ Chức vụ: Giám đốc

+ Địa chỉ trụ sở chính: Đ. Trương Công Giai, P. Thanh Châu, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

II. Dự án đầu tư

2.1. Quy mô dự án

Dự án “Đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB trên địa bàn xã Tiên Tân (vị trí 1) thành phố Phủ Lý” thực hiện trên diện tích 19.518,0m2 bao gồm diện tích đất trồng lúa, đất đường giao thông, đất mặt nước tại xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Vị trí dự án thuộc một phần diện tích lô đất quy hoạch OM2-2 theo Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý có vị trí, ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp đất nông nghiệp (đất trường học, đất ở mới, đường giao thông theo quy hoạch);

+ Phía Nam giáp đường Võ Nguyên Giáp, đất nông nghiệp (đất ở mới theo quy hoạch);

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp (trường học, đất ở mới, đường giao thông theo quy hoạch);

+ Phía Tây giáp đường Lê Công Thanh và đất ở mới theo quy hoạch.

- Quy mô diện tích: 1,95ha

- Quy mô dân số: 410 người

- Quy mô chia lô: 103 lô.

Bảng 0. 1. Bảng quy hoạch sử dụng đất của dự án

| Stt | Loại chức năng sử dụng lô đất | Diện tích (m2) | Tỉ lệ (%) | Mật độ xây dựng TB (%) | Tầng cao | Số lô |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở liền kề | 8.130,6 | 41,66 | 100 | 5 | 103 |
| 2 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 964,0 | 4,94 | - | - |  |
| 3 | Đất công trình HTKT khác (hành lang KT sau lô) | 2.202,3 | 11,28 |  |  |  |
| 4 | Đường giao thông | 8.221,1 | 42,12 | - | - |  |
|  | Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch | 19.518,0 | 100,00 | - | - |  |

* Đất nhà ở liền kề có diện tích 8.130,6 m2 bao gồm 4 ô đất ký hiệu: LK-01, LK-02, LK-03, LK04 chiếm tỷ lệ 41,66% tổng diện tích, mật độ xây dựng 100%, tầng cao 05 tầng. Diện tích lô phổ biến khoảng 40-100 m2

* Đất cây xanh: Có diện tích 964,0 m2, bao gồm đất cây xanh nhóm ở CX-01÷CX05, là dải cây xanh giữa 2 dãy nhà chiếm tỷ lệ 4,94%  tổng diện tích đất

* Đất hạ tầng kỹ thuật (dải đất kỹ thuật sau các dãy nhà) có diện tích 2.202,3 m2 chiếm tỷ lệ 11,28% diện tích khu đất.

* Đất đường giao thông có diện tích 8.221,1 m2 chiếm 42,12% diện tích đất nghiên cứu bao gồm các trục đường nội bộ.

Vị trí dự án

2.2. Các hạng mục công trình của dự án:

- a) San nền

Cao độ san lấp +3,67m cao hơn cao độ tim đường tại vị trí tương ứng khoảng 0,07m.

- b) Giao thông

- Mặt cắt 1-1 (tuyến Nl, N2, DI, D2) với quy mô: 4,Om (hè)+ 7,5m (lòng đường) + 4,Om (hè) =15,5 (m).

- Cao độ tim đưòng thiết kế: Trên cơ sở đường giao thông theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý.

+ Cao độ tim đường L3,60m

- Độ dốc ngang mặt hai mái: i = 2,0%.

- Độ dốc ngang vỉa hè i = 1,5%.

- Cao độ tim đưòng thiết kế: Trên cơ sở đường giao thông theo quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý.

- c) Thoát nước

i) Thoát nước mưa

+ Hướng thoát nước mưa từ Đông sang Tây đấu nối vào cống BXH=(O,8xO,8)m hiện trạng trên hè đưòng Lê Công Thanh.

+ Cống thoát nước mưa bố trí 01 bên hè đường, sử dụng cống tròn BTCT D400, D600, D800. cống qua đưòng sử dụng cống tải trọng HL93, chiều sâu chôn cống tối thiểu Hmin>=0.5m. Dốc dọc cống lấy theo độ doc min i>l/D.

Hệ thống thoát nước đảm bảo đầy đủ và đồng bộ từ tuyến thoát nước đến ga thu nước, giếng thăm đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Hệ thống ga thu và ga thăm bố trí dọc tuyến cống, khoảng cách trung bình các hố ga 3Om. Thu nước ngang đường bằng các miệng thu trực tiếp và cống BTCT D400

+ Hoàn trả mương bằng đất tưới tiêu hiện trạng hướng Bắc-Nam bằng cống hộp BTCT BXH=(1,5x1,5)111.

ii) Thoát nước thải

- Công suất thoát nước thải: 74 m3/ngđ

- Hướng thoát nước: Từ Đông, Tây về giữa, từ Bắc xuống Nam đấu nối và hệ thống cống cling trên đường Võ Nguyên Giáp rồi theo Quy hoạch Khu đô thị Bắc Châu Giang về TXLNT số 01 công suất hiện trạng 1.500m3/ngđ (theo QHC cs= 21.000m3/ngđ). Sử dụng ống cống có đưòng kính D300 để thoát nước thải cho khu quy hoạch. Sử dụng vật liệu HDPE.

- d) Cấp nước

- Tổng nhu cầu dùng nước ngày đêm khoảng: 92 (1113/ng.đ).

- Nguồn cấp: Nước cấp cho khu vực được đấu nối từ đường ống D300 trên hè đường Lê Công Thanh phía Tây khu đất. Mạng lưới đường ống cấp: Đường ống chính DI 10, ống dịch vụ D50, sử dụng vật liệu ống HDPE. Trên đường ống DI 10 bố trí các trụ cứu hỏa đảm bảo bán kính phục vụ tối đa 75m.

- Ống cấp nước qua đường sử dụng ống lồng thép bảo vệ.

- e) Cấp điện

- Tổng nhu cầu dùng điện toàn khu là khoảng: 350 KVA.

+ Nguồn điện được lấy từ đường dây 35kV sau khi hoàn trả trên hè đường D2 cấp xuống trạm biến áp công suất 350KVA đặt trong khu đất cây xanh CX03

- Lưới điện hạ áp: Tuyến cáp 0.4kV được bố trí đi ngầm trên dải HTKT sau lô.

- Điện chiếu sáng:

Nguồn điện chiếu sáng lấy từ tủ điều khiển đặt cạnh trạm biến áp tại khu cây xanh CX03 .

+ Dây điện đi ngầm dưới vỉa hè các tuyến đường; Bóng chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện. Khoảng cách giữa các cột đèn trung bình từ 25-3Om. Hệ thống chiếu sáng được điều kiển từ các tủ chiếu sáng được thiết kế với chế độ đóng cắt thích họp theo thời gian với hai chế độ đối với mùa hè và mùa đông.

- f) Hệ thống thông tin liên lạc

- Nguồn đấu: Đấu với mạng viễn thông trên đường Lê Công Thanh trong hào kỹ thuật hiện trạng.

- Hệ thống ống thông tin liên lạc dùng ống HDPE gân xoắn đe luồn cáp thông tin, cáp dịch vụ, cáp quang...

- Với tuyến cáp viễn thông hiện trạng đi qua khu đất được hạ ngầm trong ống luồn cáp theo các tuyến đưòng giao thông quy hoạch.

- g) Quản lý chất thải rắn

Tổ chức thu gom CTR qua dịch vụ của Công ty CP Môi trường & công trình đô thị Hà Nam.

III. Tác động môi trường của dự án đầu tư

- 3.1. Các tác động môi trường chính của dự án

a. Tác động đến môi trường không khí

Do đặc thù của dự án là xây dựng khu tái định cư nên các tác động đến môi trường không khí trong quá trình thực hiện dự án chủ yếu là từ quá trình san lấp mặt bằng, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn xây dựng cơ bản) và xây dựng, sửa chữa nhà dân khi dự án đi vào hoạt động.

b. Tác động đến môi trường nước, đất

Quá trình sinh hoạt của công nhân thi công xây sẽ phát sinh một lượng lớn nước thải sinh hoạt. Lượng nước thải này nếu không được thu gom xử lý sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, không khí và nguồn nước tiếp nhận (kênh, mương, ao hồ, mạng lưới thu gom nước mặt khu vực dự án).

Các loại chất thải khác từ quá trình xây dựng dự án cũng như chất thải rắn, chất thải nguy hại nếu không được thu gom sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, nước khu vực dự án và lân cận.

c. Tác động đến môi trường sinh thái và sức khoẻ người dân

Quá trình xây dựng dự án cũng như khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh các loại chất thải như nước thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại,...

Các loại chất thải này nếu không được thu gom và xử lý triệt để sẽ là nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí, là nơi phát sinh các mầm bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân khu vực dự án và lân cận.

Khi dự án đi vào hoạt động, trong hành lang tuyến (hành lang an toàn điện) sẽ có sóng điện từ từ đường dây điện cao thế 110kV có khả năng gây ảnh hưởng đến người dân khu vực dự án và lân cận.

- 3.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án

a. Quy mô, tính chất của nước thải và vùng có thể bị tác động do nước thải

- Giai đoạn thi công: Khối lượng phát sinh khoảng 1,35 m3/ngày.

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Khối lượng phát sinh khoảng 74m3/ngày.

- Tính chất: Là loại nước chứa đựng rất nhiều thành phần gây ô nhiễm: cặn bẩn, dầu mỡ, các chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học, các loại vi sinh vật gây bệnh. Thành phần cần xử lý trong nước thải sinh hoạt là thành phần hữu cơ, cặn lơ lửng và vi sinh vật.

- Vùng bị ảnh hưởng: Các kênh, mương tiếp nhận nước thải trong khu vực dự án và lân cận.

b. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải và vùng có thể bị tác động do bụi, khí thải

Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình phá dỡ các công trình hiện hữu, vận chuyển nguyên vật liệu thi công, vận chuyển đất đá đổ thải trong quá trình thi công dự án.

Các loại bụi phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu là bụi đường (nặng, trơ, khó phát tán đi xa). Bụi và khí thải do đốt cháy nhiên liệu (bụi, SO2, CO, NOx) là loại phát tán trong không gian và thời gian rộng, không liên tục.

Đối tượng chịu tác động chính là công nhân xây dựng dự án và người dân khu vực. Ngoài ra còn có người dân và cây cối 2 bên tuyến đường vận chuyển.

c. Quy mô, tính chất của chất thải rắn

 Chất thải rắn sinh hoạt

- Giai đoạn thi công: Khối lượng phát sinh khoảng 20 kg/ngày.

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Khối lượng phát sinh khoảng 339,23 kg/ngày.

- Tính chất: Loại chất thải này có thành phần chính gồm các chất hữu cơ (chiếm khoảng 70%), giấy vụn các loại, nilon, nhựa, kim loại, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng,… nếu không được thu gom xử lý thích hợp sẽ ảnh hưởng xấu tới môi trường sống, gây mất mỹ quan khu vực. Rác thải hữu cơ khi phân huỷ sinh ra mùi hôi, rác thải sinh hoạt là môi trường sống và phát triển của các loài ruồi muỗi, chuột bọ và vi khuẩn gây bệnh.

- Vùng bị ảnh hưởng: Môi trường không khí, cảnh quan khu vực dự án và lân cận.

 Chất thải rắn xây dựng và đất đá đổ thải

- Giai đoạn xây dựng cơ bản:

+ Khối lượng đất không phù hợp: dự án sẽ tận dụng toàn bộ lượng đất bóc hữu cơ khi thi công đường giao thông để đổ vào khu vực cây xanh của dự án.

+ Chất thải rắn xây dựng ước tính khoảng 35,35 tấn/quá trình.

- Giai đoạn khi dự án đi vào hoạt động: ước tính khoảng 25 kg/ngày/hộ dân trong quá trình xây dựng nhà ở.

- Tính chất: Thành phần chính gồm vỏ bao xi măng, đầu mẩu gỗ cốp pha, cót ép, đất đá, cát sỏi rơi vãi. Lượng rác thải rắn xây dựng chủ yếu là chất trơ, cứng khó phân huỷ nên ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Vùng có thể bị tác động: môi trường đất, nước khu vực dự án và lân cận.

- Vùng có thể bị tác động: môi trường đất, nước khu vực bãi thải và lân cận.

d. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại

- Giai đoạn thi công: Khối lượng phát sinh 200 kg/quá trình.

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Khối lượng khoảng 50kg/năm.

- Tính chất: Là loại chất thải chứa nhiều thành phần khó phân hủy, nguy hại cho môi trường và sức khỏe con người.

- 3.3. Các tác động môi trường khác

- Tác động đến tâm lý, sinh kế của người dân bị mất đất canh tác.

- Tạo môi trường, cảnh quan đô thị sạch, đẹp, văn minh.

- Gia tăng sức ép lên cơ sở hạ tầng khu vực: Y tế, giáo dục, giao thông,…

IV. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

- 4.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

a. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

 Giai đoạn xây dựng cơ bản

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng: Thuê 01 nhà vệ sinh di động dạng composite 2 phòng; Thuê 01 bồn chứa chất thải dung tích 4m3/bồn để lưu chứa nước thải sinh hoạt phát sinh. Định kỳ thuê đơn vị đủ chức năng hút và đem đi xử lý với tần suất 03 lần/tuần hoặc khi đầy.

- Nước thải rửa xe được xử lý như sau:

Bể tách váng dầu, lắng cặn

Nước rửa xe

Tái sử dụng

Xây 01 bể xử lý nước thải rửa xe và nước thải thi công để tách váng dầu và lắng bùn cát: Bể xử lý 04 ngăn có kích thước rộng x dài x cao = 2,89x0,72x2 (m); Nước thải sau xử lý được tái sử dụng để tưới ẩm vật liệu, rửa xe hoặc phun dập bụi.

 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

Nước thải được đấu nối vào hệ thống cống thoát nước thải theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý sau đó thoát vào trạm xử lý nước thải số 01 công suất hiện trạng 1.500m3/ngđ (công suất quy hoạch 21.000m3/ngđ theo quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị Bắc Châu Giang).

b. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải rắn

 Giai đoạn xây dựng cơ bản

- Thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng:

Chất thải rắn xây dựng của dự án được  phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Chất thải rắn có thể được tái chế sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các công trường xây dựng khác: đất vét hữu cơ, gạch vỡ, vữa, bê tông thừa sử dụng làm vật liệu san nền ngay tại công trường.

Chất thải rắn không tái chế, tái sử dụng được phải đem chôn lấp theo quy trình quy định.

Phế liệu xây dựng sẽ được tập trung riêng biệt tại các bãi chứa quy định trên công trường trước khi được công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Nam mang đi xử lý.

- Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân tham gia xây dựng dự án:

Các loại chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường được thu gom chứa vào các thùng chứa rác. Đơn vị thi công bố trí 02 thùng đựng rác dung tích 120 lít/thùng chứa rác thải sinh hoạt. Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom và mang đi xử lý (vào cuối giờ chiều hàng ngày).

 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

- Đối với chất thải rắn từ các hộ dân trong khu vực dự án:

Rác thải được thu gom, phân loại tại mỗi hộ gia đình, rác thải sẽ do công ty vệ sinh môi trường sẽ thu gom và vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh để xử lý, tần suất thu gom 3 lần/tuần.

- Chất thải xây dựng:

Các hộ gia đình có trách nhiệm phải dọn dẹp vệ sinh ngay tại chỗ vào cuối mỗi ngày làm việc và thu gom rác thải tới các nơi qui định trong công trường, hàng ngày thu gom rác thải trên công trường, các loại rác được phân loại theo giá trị sử dụng của chúng như: Cốp pha gỗ thu gom bán làm chất đốt, gạch vụn và vật liệu xây dựng rơi vãi thu gom dùng cho san lấp mặt bằng, vỏ bao xi măng thu gom bán cho các cơ sở tái chế bao bì. Lượng còn lại được thu gom, sau đó hợp đồng với đơn thu gom vận chuyển rác để đem đi xử lý theo quy định.

c. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại

 Giai đoạn xây dựng cơ bản

Chất thải nguy hại từ quá trình thi công xây dựng bao gồm dầu mỡ thải, vỏ hộp sơn, cặn sơn, bóng đèn hỏng, vỏ can, thùng dính dầu mỡ, giẻ lau nhiễm dầu mỡ, đầu mẫu que hàn,... sẽ được phân loại, thu gom vào 05 - 07 thùng chứa chuyên dụng, dung tích 50 lít/thùng có nắp đậy, CTNH sau đó được chứa vào nhà container (container 10feet) được bố trí trên công trường. Chất thải nguy hại này sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp nhân đưa đi xử lý. Chất thải nguy hại được quản lý và xử lý theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022.

 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

CTNH được thu gom vào các thùng chứa riêng, có dán nhãn đặt trong kho lưu giữ CTNH.

Đơn vị quản lý dự án sẽ xác định danh mục chất thải nguy hại, lập thủ tục hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022.

Khu vực lưu giữ CTNH đặt tại khu nhà điều hành. Kho chứa CTNH được lắp đặt cửa ra vào, có khóa và có biển báo, nền nhà kho láng xi măng và có bố trí rãnh xung quanh kho để thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng bị rò rỉ. Chất thải nguy hại dạng lỏng có thể rò rỉ được thu lại một hố hình trụ.

CTNH được thu gom và lưu giữ trong các thùng HDPE dùng tích 40 - 100 lít/thùng. Dự án sẽ bố trí 7-10 thùng chứa các CTNH phát sinh. Thùng có dán nhãn CTNH bên ngoài thùng với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều, in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu, ký hiệu CTNH với từng loại.

Định kỳ 06 tháng đến 01 năm thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý.

Lập báo cáo CTNH gửi cơ quan quản lý nhà nước định kỳ 1 năm/lần.

Đơn vị quản lý và hoạt động Dự án sẽ tiến hành phân loại thu gom chất thải nguy hại theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022.

d. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác

 Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn thi công

- Không hoạt động vào các giờ cao điểm về mật độ giao thông.

- Ô tô chuyên chở nguyên vật liệu phải có bạt che phủ, không chở quá tải, không làm rơi vãi đất đá, nguyên vật liệu để hạn chế tối đa sự phát thải bụi ra môi trường.

- Không sử dụng máy móc thiết bị quá cũ trong thi công. Các thiết bị đều lắp ống giảm thanh.

- Quy định tốc độ xe ra vào công trình, hoạt động máy móc đúng thông số kỹ thuật đã quy định.

- Sử dụng các loại xe được đăng kiểm theo quy định.

 Giảm thiểu nguy cơ an toàn lao động

- Kết hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý địa phương có liên quan thực hiện công tác quản lý an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Trang bị đầy đủ các biện pháp bảo vệ an toàn cho người lao động.

 Giảm thiểu các vấn đề xã hội

- Thường xuyên dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh khu vực.

- Tiến hành phối hợp với trung tâm y tế địa phương có biện pháp phòng chống các loại bệnh thường gặp như sốt rét, cảm sốt thông thường, tiêu chảy,…

- Kết hợp với cơ quan y tế địa phương để có kế hoạch định kỳ khám sức khỏe đối với các cán bộ, công nhân trong công trường, phun các loại thuốc phòng dịch bệnh, lập tủ thuốc lưu động trên công trường.

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phương có liên quan thực hiện công tác quản lý công nhân nhập cư lưu trú tại địa bàn để triển khai thực hiện xây dựng dự án (thực hiện khai báo tạm vắng tạm trú với địa phương theo đúng quy định của pháp luật).

- Tuyên truyền, phổ biến các phong tục, tập quán của người dân địa phương, các quy định của địa phương đối với công nhân xây dựng và người mới đến để tránh các xung đột về văn hóa.

- 4.2. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án

Các công trình bảo vệ môi trường chính của dự án như sau:

Bảng: Danh mục công trình bảo vệ môi trường của dự án

| TT | Công trình bảo vệ môi trường |
| --- | --- |
| 1 | Thùng chứa rác thải nguy hại |
| 2 | Kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại |
| 3 | Hệ thống thu gom và thoát nước thải |
| 4 | Hệ thống thu gom và thoát nước mưa |
| 5 | Hệ thống cây xanh |
| 6 | Các biện pháp khác |

V. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

- 4.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án

a. Nội dung và yêu cầu chương trình giám sát môi trường

- Giám sát chất thải: Giám sát khối lượng và chủng loại phát sinh và công tác quản lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại.

- Giám sát tác động: Giám sát chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án và lân cận.

b. Tần suất và thông số giám sát

 Giai đoạn xây dựng cơ bản

- Các vấn đề cần giám sát:

+ Số lượng phát sinh (kg/tháng), chủng loại, thành phần chất thải phát sinh.

+ Cách thức thu gom, phân loại và lưu trữ chất thải.

+ Cách thức xử lý chất thải (thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý).

- Tần suất giám sát: Thường xuyên

- Hoạt động giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại đảm bảo theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022.

 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

Chương trình giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Các vấn đề cần giám sát:

+ Số lượng phát sinh (kg/tháng), chủng loại, thành phần chất thải phát sinh.

+ Cách thức thu gom, phân loại và lưu trữ chất thải.

+ Cách thức xử lý chất thải (thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý).

- Tần suất giám sát: Thường xuyên

- Hoạt động giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại đảm bảo theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022.

4.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống thu gom nước thải như sau:

- Đối với bể tự hoại:

+ Các hộ trong dự án sẽ thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự cố (tắc nghẽn bồn cầu, tắc nghẽn đường ống thoát khí của bể có thể xảy ra).

+ Bổ sung chế phẩm vi sinh định kỳ 6 tháng/lần vào bể tự hoại.

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước:

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn.

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống đảm bảo các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.

VI. Các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư

5.1. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024 – Năm 2026

5.2. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 14.980 triệu đồng (Mười bốn tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

5.3. Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển giao công trình

- Sau khi hoàn thành dự án sẽ được bàn giao lại cho Cơ quan đầu tư là UBND thành phố Phủ Lý để quản lý và vận hành đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp thoát nước, cấp điện,...

- Đối với diện tích đất ở mới: UBND thành phố Phủ Lý bố trí tái định cư cho người dân theo quy định. Người dân tự xây nhà theo quy hoạch đã duyệt.